Journal d'entretien préventif

|  | Fabricant | Modèle | Numéro de série |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur d’air |  |  |  |
| Usine PSA |  |  |  |
| Surpresseur d'oxygène |  |  |  |

| Composant | Service | Fréquence | Heures | Date | Initiales | Heures | Date | Initiales | Heures | Date | Initiales | Heures | Date | Initiales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compresseur d’air | Remplacer le filtre à air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer l'huile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer le filtre à huile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer l’élément du séparateur d'huile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecter la courroie (le cas échéant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiateur à condensateur du sécheur d'air propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyer le refroidisseur final et le refroidisseur intermédiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changer le filtre coalescent n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changer le filtre coalescent n° 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changer le filtre coalescent n° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Générateur d'oxygène | Changer les filtres coalescents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maintenance des électrovannes (ou des vannes pneumatiques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surpresseur d’oxygène | Vérifier la tension de la courroie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier l'usure des roulements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyer les ventilateurs de refroidissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyer le filtre coalescent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changer les segments de piston du 1er et du 2e étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systèmes de distribution d'oxygène | Vérifier les valves des bouteilles pour déceler des fuites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecter les robinets des bouteilles pour déceler tout dommage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |