Журнал профилактического обслуживания

|  | Производитель | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушный компрессор |  |  |  |
| Установка КЦА |  |  |  |
| Дожимной компрессор кислорода |  |  |  |

| Компонент | Обслуживание | Частота | Часы | Дата | Инициалы | Часы | Дата | Инициалы | Часы | Дата | Инициалы | Часы | Дата | Инициалы | Часы | Дата | Инициалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушный компрессор | Замена воздушного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена элементов маслоотделителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр ремня (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка радиатора конденсатора осушителя воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка охладителя наддувочного воздуха и интеркулера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коалесцирующего фильтра №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коалесцирующего фильтра №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коалесцирующего фильтра №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор кислорода | Замена коалесцирующих фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание электромагнитных (или пневматических) клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимной компрессор кислорода | Проверка натяжения ремня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка износа подшипников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка вентиляторов охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка встроенного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена поршневых колец 1-й и 2-й ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система доставки кислорода | Проверка герметичности клапанов баллонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка клапанов баллонов на наличие повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |